SJEKKLISTE OG KONTROLLERKLÆRING FOR INNSTALLASJON AV ILDSTED

| Eiendommens adresse: |  | Gnr.: | Bnr.: | Fnr.: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eiers navn: | Adresse: | Postnr.: | Sted: | Tlf.: |
| Montørs navn: | Adresse: | Postnr.: | Sted: | Tlf.: |
| Ildstedets fabrikat og type: | Effekt i Kw: | Brenselstype |  |  |
| Skorsteinstype (Eks. tegl, element, osv.): |  | Dimensjon: | Antall ildsteder: |  |
| Installasjon kontrollert av: | Adresse: | Postnr.: | Sted: | Tlf.: |
| Kontrollørs kvalifikasjon: |  |  |  |  |

Følgende ble kontrollert av montør under installasjonen:

| Kontrollpunkt | Ja |  | Nei |
| --- | --- | --- | --- |
| Er ildstedet montert etter monteringsanvisning? Husk å sjekke: Avstand brannmur, avstand brennbart materiale, avstand til tak, plate foran ildsted. Ved montering av peis eller annet tungt ildsted husk å sjekke om gulvet tåler belastningen. |  |  |  |
| Er det feiemuligheter for ildsted og røykrør? |  |  |  |
| Er ildstedet sikret nok forbrenningsluft? |  |  |  |
| Er røykrøret montert i skorsteinen etter skorsteinsprodusentens anvisninger? |  |  |  |
| Er skorsteinen egnet for tilkobling av det aktuelle ildstedet? |  |  |  |
| Finnes produktdokumentasjon med monteringsanvisning på byggeplassen? |  |  |  |

Installert: 	_________________ 	_________ 	____________________________

Sted 	 	 	Dato 	 	Montørens signatur

Kontrollerklæring:

Installasjonen er kontrollert med følgende metode (Beskriv):

Kontrollert og funnet i orden: 	_________________ 	_________ 	___________________

Sted 	 	 	Dato 	 	Kontrollørens signatur